Опросный лист на **Шкаф ВРУ-Б-**ХXX**-01-**ХХс АВР

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть/обвести, пустые поля заполнить:

|  |  |
| --- | --- |
| Кол-во шкафов |  |
| Вид системы заземления (нужное отметить) | TN-C | TN-S | TN-C-S |
|  |  |  |
| Номер принципиальной схемы (нужное отметить) | 10К | 10 |
|  |  |
| Номинальный ток вводных аппаратов (нужное отметить) | I н., А | 32 |  | 40 |  |
| 40 |  | 50 |  |
| 50 |  | 63 |  |
| 63 |  | 80 |  |
| 80 |  | 100 |  |
| 100 |  | 125 |  |
| --- | 160 |  |
| --- | 200 |  |
| --- | 250 |  |
| --- | 400 |  |
| --- | 630 |  |
| --- | --- |
| Ввод питающих кабелей (нужное отметить)  | Сверху  | Снизу | Вольтметр на сборных шинах | Амперметр на вводах |
|  |  |
| Вывод отходящих кабелей (нужное отметить) | Сверху  | Снизу | Да | Нет | Вывод отходящих кабелей (нужное отметить)  | Сверху  |
|  |  |  |  |  |  |
| Коммерческий учет на вводах | № ввода | Ввод 1 | Ввод 2 |
| I н.тр.т., А | \_\_\_\_\_\_/5 | \_\_\_\_\_\_/5 |
| Тип счетчика | СЭТ-4ТМ.02 | Меркурий230-ART | CE301 | Другой |
|  |  |  |  |
| Способ обслуживания шкафа | Односторонний |  | Двухсторонний |  |

Дополнительные требования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Координаты заказчика**

Компания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конт. лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опросный лист на **Шкаф ВРУ-Б-**ХXX**-02-**ХХ с ручным управлением

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть/обвести, пустые поля заполнить:

|  |  |
| --- | --- |
| Кол-во шкафов |  |
| Вид системы заземления (нужное отметить) | TN-C | TN-S | TN-C-S |
|  |  |  |
| Номер принципиальной схемы (нужное отметить) | 10 | 11 | 13 | 15 |
|  |  |  |  |
| Номинальный ток вводных аппаратов (нужное отметить) | I н., А | 40 |  | 100+100 |  | 100+100 |  | 40 |  |
| 50 |  | 125+125 |  | 125+125 |  | 50 |  |
| 63 |  | 160+125 |  | 160+125 |  | 63 |  |
| 80 |  | 160+160 |  | 160+160 |  | 80 |  |
| 100 |  | 200+160 |  | 200+160 |  | 100 |  |
| 125 |  | 200+200 |  | 200+200 |  | 125 |  |
| 160 |  | 250+200 |  | 250+200 |  | 160 |  |
| 200 |  | 250+250 |  | 250+250 |  | 200 |  |
| 250 |  | 400+250 |  | 400+250 |  | 250 |  |
| 400 |  | 400+400 |  | 400+400 |  | 400 |  |
| 630 |  | 630+400 |  | 630+400 |  | 630 |  |
| --- | 630+630 |  | 630+630 |  | --- |  |
| Кол-во и номинальный ток автоматов отходящих линий (нужное вписать) | Секция распределения 1 | Секция распределения 2 |
|  |  |
| Ввод питающих кабелей (нужное отметить)  | Сверху  | Снизу | Вольтметр на сборных шинах | Амперметр на вводах  |
|  |  |
| Вывод отходящих кабелей (нужное отметить) | Сверху  | Снизу | Да | Нет | Да | Нет |
|  |  |  |  |  |  |
| Коммерческий учет на вводах | № ввода | Ввод 1 | Ввод 2 |
| I н.тр.т., А | \_\_\_\_\_\_/5 | \_\_\_\_\_\_/5 |
| Тип счетчика | СЭТ-4ТМ.02 | CE301 | Меркурий 230-ART | Другой |
|  |  |  |  |
| Способ обслуживания шкафа | Односторонний |  | Двухсторонний |  |

Дополнительные требования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Координаты заказчика**

Компания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конт. лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опросный лист на **Шкаф** **ВРУ-Б-**ХXX**-03-**ХХс АВР и распределением

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

|  |  |
| --- | --- |
| Кол-во шкафов |  |
| Вид системы заземления (нужное отметить) | TN-C | TN-S | TN-C-S |
|  |  |  |
| Номер принципиальной схемы (нужное отметить) | 10 | 12 | 13 | 18 |
|  |  |  |  |
| Номинальный ток вводных аппаратов (нужное отметить) | I н., А | 40 |  | 100+100 |  | 100+100 |  | 100 |  |
| 50 |  | 125+125 |  | 125+125 |  | 125 |  |
| 63 |  | 160+125 |  | 160+125 |  | 160 |  |
| 80 |  | 160+160 |  | 160+160 |  | 200 |  |
| 100 |  | 200+160 |  | 200+160 |  | 250 |  |
| 125 |  | 200+200 |  | 200+200 |  | 400 |  |
| 160 |  | 250+200 |  | 250+200 |  | 630 |  |
| 200 |  | 250+250 |  | 250+250 |  | --- |  |
| 250 |  | 400+250 |  | 400+250 |  | --- |  |
| 400 |  | 400+400 |  | 400+400 |  | --- |  |
| 630 |  | 630+400 |  | 630+400 |  | --- |  |
| --- | 630+630 |  | 630+630 |  | --- |  |
| Кол-во и номинальный ток автоматов отходящих линий (нужное вписать) | Секция распределения 1 | Секция распределения 2 | Секция распределения 3 |
|  |  |  |
| Ввод питающих кабелей (нужное отметить)  | Сверху  | Снизу | Вольтметр на сборных шинах | Амперметр на вводах |
|  |  |
| Вывод отходящих кабелей (нужное отметить) | Сверху  | Снизу | Да | Нет | Да | Нет |
|  |  |  |  |  |  |
| Коммерческий учет на вводах | № ввода | Ввод 1 | Ввод 2 | Ввод 3 |
| I н.тр.т., А | \_\_\_\_\_\_/5 | \_\_\_\_\_\_/5 | \_\_\_\_\_\_/5 |
| Тип счетчика | СЭТ-4ТМ.02 | CE301 | Меркурий 230-ART | Другой |
|  |  |  |  |
| Способ обслуживания шкафа | Односторонний |  | Двухсторонний |  |

Дополнительные требования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Координаты заказчика**

Компания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конт. лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_