Опросный лист на **Шкаф ВРУ-Б-**ХXX**-01-**ХХс АВР

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть/обвести, пустые поля заполнить:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кол-во шкафов |  | |
| Вид системы заземления  (нужное отметить) | | | TN-C | | TN-S | | TN-C-S | |
|  | |  | |  | |
| Номер принципиальной схемы  (нужное отметить) | | | 10К | | 10 | |
|  | |  | |
| Номинальный ток вводных аппаратов (нужное отметить) | | I н., А | 32 |  | 40 |  |
| 40 |  | 50 |  |
| 50 |  | 63 |  |
| 63 |  | 80 |  |
| 80 |  | 100 |  |
| 100 |  | 125 |  |
| --- | | 160 |  |
| --- | | 200 |  |
| --- | | 250 |  |
| --- | | 400 |  |
| --- | | 630 |  |
| --- | | --- | |
| Ввод питающих кабелей  (нужное отметить) | | | Сверху | | | Снизу | | Вольтметр на сборных шинах | | | Амперметр на вводах | |
|  | | |  | |
| Вывод отходящих кабелей  (нужное отметить) | | | Сверху | | | Снизу | | Да | | Нет | Вывод отходящих кабелей (нужное отметить) | Сверху |
|  | | |  | |  | |  |  |  |
| Коммерческий учет на вводах | | № ввода | Ввод 1 | | | | | Ввод 2 | | | | |
| I н.тр.т., А | \_\_\_\_\_\_/5 | | | | | \_\_\_\_\_\_/5 | | | | |
| Тип счетчика | СЭТ-4ТМ.02 | | | Меркурий230-ART | | CE301 | | | Другой | |
|  | | |  | |  | | |  | |
| Способ обслуживания шкафа | | | Односторонний | | |  | | Двухсторонний | | |  | |

Дополнительные требования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Координаты заказчика**

Компания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конт. лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опросный лист на **Шкаф ВРУ-Б-**ХXX**-02-**ХХ с ручным управлением

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть/обвести, пустые поля заполнить:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кол-во шкафов |  | |
| Вид системы заземления  (нужное отметить) | | | TN-C | | TN-S | | | TN-C-S | |
|  | |  | | |  | |
| Номер принципиальной схемы  (нужное отметить) | | | 10 | | 11 | | | 13 | | 15 | | |
|  | |  | | |  | |  | | |
| Номинальный ток вводных аппаратов (нужное отметить) | I н., А | | 40 |  | 100+100 | |  | 100+100 |  | 40 | |  |
| 50 |  | 125+125 | |  | 125+125 |  | 50 | |  |
| 63 |  | 160+125 | |  | 160+125 |  | 63 | |  |
| 80 |  | 160+160 | |  | 160+160 |  | 80 | |  |
| 100 |  | 200+160 | |  | 200+160 |  | 100 | |  |
| 125 |  | 200+200 | |  | 200+200 |  | 125 | |  |
| 160 |  | 250+200 | |  | 250+200 |  | 160 | |  |
| 200 |  | 250+250 | |  | 250+250 |  | 200 | |  |
| 250 |  | 400+250 | |  | 400+250 |  | 250 | |  |
| 400 |  | 400+400 | |  | 400+400 |  | 400 | |  |
| 630 |  | 630+400 | |  | 630+400 |  | 630 | |  |
| --- | | 630+630 | |  | 630+630 |  | --- | |  |
| Кол-во и номинальный ток автоматов отходящих линий (нужное вписать) | | | Секция распределения 1 | | | | | | Секция распределения 2 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| Ввод питающих кабелей  (нужное отметить) | | | Сверху | | | Снизу | | | Вольтметр на сборных шинах | | | | | Амперметр на вводах | |
|  | | |  | | |
| Вывод отходящих кабелей  (нужное отметить) | | | Сверху | | | Снизу | | | Да | | Нет | | | Да | Нет |
|  | | |  | | |  | |  | | |  |  |
| Коммерческий учет на вводах | | № ввода | Ввод 1 | | | | | | Ввод 2 | | | | | | |
| I н.тр.т., А | \_\_\_\_\_\_/5 | | | | | | \_\_\_\_\_\_/5 | | | | | | |
| Тип счетчика | СЭТ-4ТМ.02 | | | CE301 | | | Меркурий 230-ART | | | | | Другой | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |
| Способ обслуживания шкафа | | | Односторонний | | |  | | | Двухсторонний | | | | |  | |

Дополнительные требования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Координаты заказчика**

Компания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конт. лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опросный лист на **Шкаф** **ВРУ-Б-**ХXX**-03-**ХХс АВР и распределением

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кол-во шкафов |  | |
| Вид системы заземления  (нужное отметить) | | | TN-C | | | TN-S | | | TN-C-S | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
| Номер принципиальной схемы  (нужное отметить) | | | 10 | | | 12 | | | 13 | | | | 18 | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| Номинальный ток вводных аппаратов (нужное отметить) | I н., А | | 40 | |  | 100+100 | |  | 100+100 | |  | | 100 | |  | |
| 50 | |  | 125+125 | |  | 125+125 | |  | | 125 | |  | |
| 63 | |  | 160+125 | |  | 160+125 | |  | | 160 | |  | |
| 80 | |  | 160+160 | |  | 160+160 | |  | | 200 | |  | |
| 100 | |  | 200+160 | |  | 200+160 | |  | | 250 | |  | |
| 125 | |  | 200+200 | |  | 200+200 | |  | | 400 | |  | |
| 160 | |  | 250+200 | |  | 250+200 | |  | | 630 | |  | |
| 200 | |  | 250+250 | |  | 250+250 | |  | | --- | |  | |
| 250 | |  | 400+250 | |  | 400+250 | |  | | --- | |  | |
| 400 | |  | 400+400 | |  | 400+400 | |  | | --- | |  | |
| 630 | |  | 630+400 | |  | 630+400 | |  | | --- | |  | |
| --- | | | 630+630 | |  | 630+630 | |  | | --- | |  | |
| Кол-во и номинальный ток автоматов отходящих линий (нужное вписать) | | | | Секция распределения 1 | | | | | | Секция распределения 2 | | | | | | Секция распределения 3 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Ввод питающих кабелей  (нужное отметить) | | | | Сверху | | | Снизу | | | | | Вольтметр на сборных шинах | | | | | | Амперметр на вводах | |
|  | | |  | | | | |
| Вывод отходящих кабелей  (нужное отметить) | | | | Сверху | | | Снизу | | | | | Да | | Нет | | | | Да | Нет |
|  | | |  | | | | |  | |  | | | |  |  |
| Коммерческий учет на вводах | | № ввода | | Ввод 1 | | | | | | Ввод 2 | | | | | | Ввод 3 | | | |
| I н.тр.т., А | | \_\_\_\_\_\_/5 | | | | | | \_\_\_\_\_\_/5 | | | | | | \_\_\_\_\_\_/5 | | | |
| Тип счетчика | | СЭТ-4ТМ.02 | | | CE301 | | | | | Меркурий 230-ART | | | | | | Другой | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| Способ обслуживания шкафа | | | | Односторонний | | |  | | | | | Двухсторонний | | | | | |  | |

Дополнительные требования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Координаты заказчика**

Компания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конт. лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_